ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«РЕГИОН-ПРОЕКТ»

_____________________________________________________

242702, Брянская обл., г. Жуковка, ул. Советская 15а

ИНН 3243502583 КПП 324501001 ОГРН 1123256005553 тел. 3-55-88

Утверждаю:

Ген.директор ООО «Регион-проект»

Горбарчук И.В.

Работы, выполненные в ходе  подготовки  многоквартирных домов  к отопительному сезону  2014 -2015г.г .

| План работ | Сроки выполнения | Объем | Стоимость работ (руб) |
| --- | --- | --- | --- |
| Ул. Карла Маркса д. 97 |  |  |
| Ремонт и утепление чердачного помещения | 3 квартал 2014г. | 65м2 | 12000-00 |
| Ремонт и утепление цоколя дома | 2квартал 2014 | 39м2 | 21200-00 |
| Ул. Футбольная д.12,14 |  |  |
| Ремонт системы отопления и ГВС | д.№14 | 3 квартал 2014г. | 30м | 12800-00 |
| Утепление чердачного помещения | д.№12, | 3 квартал 2014г. |  | 8000-00 |
| Опрессовка и промывка системы отопления | д.№12,14 | 3 квартал 2014г. |  |  |
| Ул.Чайковского д. 5 |  |  |
| Ремонт распределительной системы отопления | 3 квартал 2014г. | 90м | 36000-00 |
| Опрессовка и промывка системы отопления | 3 квартал 2014г. |  |  |
| Пер. Мальцева д.9 |  |  |
| Опрессовка и промывка сист.отопления | 3 квартал 2014г. |  |  |
| Утепление стояков ГВС на техническом этаже. | 1 квартал 2014г | 14м | 3900-00 |
| Ул. Карла Маркса д.5а |  |  |
| Опрессовка и промывка сист.отопления | 3 квартал 2014г. |  |  |
| Ул. Карла Маркса д.3 |  |  |
| Опрессовка и промывка сист.отопления | 3 квартал 2014г. |  |  |
| ул.Строителей д.2 |  |  |
| Ремонт мягкой кровли крыши | 2 квартал 2014г. | 250м2 | 132300-00 |
| Ремонт стояка ГВС | 2квартал2014г. | 12м | 14200-00 |
| Опрессовка и промывка сист.отопления | 3 квартал 2014г. |  |  |
| Ул.Почтовая д.10 |  |  |
| Опрессовка и промывка системы отопления | 3 квартал 2014г. |  |  |
| Замена стояков горячего водоснабжения | 1-2 квартал 2014г. | 84м | 191800-00 |
| Установка общедомового узла учета теплоэнергии | 2-3квартал2014г. |  | 137900-00 |
| Ул.Карла Либкнехта д.2 |  |  |
| Опрессовка и промывка сист.отопления | 3 квартал 2014г. |  |  |
| Утепление центральной трубы подачи теплоэнергии | 3 квартал 2014г. | 6м | 2800-00 |
| Ремонт мягкой кровли крыши | 2-3квартал2014г | 242м2 | 128000-00 |
| Ул. Карла Маркса д.84,86 |  |  |
| Опрессовка и промывка сист.отопления | 3 квартал 2014г |  |  |
| Ремонт герметизации межпанельных швов | 2-3 квартал 2014г. | 93м | Работы не завершены |
| Ул.Рабочий городок д.3 |  |  |
| Опрессовка и промывка сист.отопления | 3 квартал 2014г |  |  |
| Замена системы отопления в квартире №13 | 3 квартал 2014г. | 8м | 4600-00 |
| Ул.Калинина д.12 |  |  |
| Опрессовка и промывка сист.отопления | 3 квартал 2014г |  |  |
| Пер.Первомайский д.10а,10б. |  |  |
| Опрессовка и промывка сист.отопления | 3 квартал 2014г |  |  |
| Ремонт герметизации межпанельных швов( д.10А) | 3 квартал 2014г. | 36м | Работы не завершены |
| Ул.Ленина д.24а |  |  |
| Опрессовка и промывка сист.отопления | 3 квартал 2014г |  |  |