**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**

**«РЕГИОН-ПРОЕКТ**»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**242702, Брянская обл., г. Жуковка, ул. Советская 15а**

**ИНН 3243502583 КПП 324501001 ОГРН 1123256005553 тел. 3-55-88**

*Утверждаю:*

 *Ген.директор ООО «Регион-проект»*

 *Горбарчук И.В.*

План работ по подготовке многоквартирных домов к отопительному сезону 2016 -2017г.г .

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование работ  | Адрес МКД | Сроки выполнения | Ответственный за выполнение |
| Опресовка и промывка систем отопления и тепловых узлов | пер.Мальцева д.9 | Июнь 2016 | Силютин С.А. |
| ул.Почтовая д.10 |
| ул. Карла Либкнехта д.2 |
| ул.Карла Маркса д.84 |
| ул.Карла Маркса д.86 |
| ул.Рабочий городок д.3 |  |
| ул.Коммунальная д.5 |
| Опресовка и промывка систем отопления и тепловых узлов | ул. Ленина д.24апер.Первомайский  | Июль 2016 | Силютин С.А. |
| д.10а  |  |
| пер.Первомайский д.10б |  |
| ул. Калинина д.12ул.Карла Маркса д.5а |  |
| ул.Карла Маркса д.3 |
| ул.Чайковского д.5 |
| Опресовка и промывка систем отопления и тепловых узлов | Ул.Футбольная д.12 | Август 2016 | Силютин С.А. |
| Ул.Футбольная д.14 |
| Ремонт мягкой кровли крыши | Ул.Карла Либкнехта д.2 | Июль 2016г | Силютин С.А. |
| Ревизия задвижек .вентилей и кранов в тепловых камерах и на системе отопления | пер.Мальцева д.9ул.Почтовая д.10ул. Карла Либкнехта д.2ул.Карла Маркса д.84ул.Карла Маркса д.86ул.Рабочий городок д.3ул.Коммунальная д.5 | Май 2016г. | Силютин С.А. |
| Ревизия задвижек .вентилей и кранов в тепловых камерах и на системе отопления | ул. Ленина д.24апер.Первомайский д.10а пер.Первомайский д.10бул. Калинина д.12ул.Карла Маркса д.5аул.Карла Маркса д.3ул.Чайковского д.5Ул.Футбольная д.12Ул.Футбольная д.14 | Июнь 2016 | Силютин С.А. |
| Восстановление тепловой изоляции трубопроводов | Пер.Первомайский д. 10а, 10 б | Июль 2016г | Силютин С.А. |
| Ремонт герметизации межпанельных швов | Ул.Карла Маркса д.86,84 | Август 2016г | Силютин С.А. |
| Устранение промерзания фасадной стены | Ул.Чайковского д.5 | Август 2016г | Силютин С.А. |
| Замена задвижек и кранов на системе отопления |  Пер.Мальцева д.9Ул.Карла Маркса д.5а.Ул.Футбольная д.12,14 | Июль-август 2016г | Силютин С.А. |
| Поверка общедомовых приборов учета тепловой энергии | Ул.Карла Маркса д.84,84Пер.Мальцева д.9 | Июнь-июль 2016г | Силютин С.А. |
| Замена вышедшего из строя общедомового прибора учета тепловой энергии | Ул.Калинина д.12 | Август 2016г | Силютин С.А. |
|  Обходы и осмотры внутридомовых тепловых сетей  | ул. Ленина д.24апер.Первомайский д.10а пер.Первомайский д.10бул. Калинина д.12ул.Карла Маркса д.5аул.Карла Маркса д.3ул.Чайковского д.5Ул.Футбольная д.12Ул.Футбольная д.14 | Апрель 2016 | Силютин С.А. |
| Обходы и осмотры внутридомовых тепловых сетей | пер.Мальцева д.9ул.Почтовая д.10ул. Карла Либкнехта д.2ул.Карла Маркса д.84ул.Карла Маркса д.86ул.Рабочий городок д.3ул.Коммунальная д.5 | Май 2016 | Силютин С.А. |
|  |  |  |  |